**Ведомость объёмов работ на ремонт устройств релейной защиты и автоматики**

**ПС-110/10кВ**

**ГПП АО «ШЗГ» на 2020г. согласно графику ППР.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Вид ремонта** | **Кол-во ед.** | **Срок исполне**  **ния** |
| 1. | Проведение текущего ремонта устройств РЗА ячеек КРУ и панелей №1-№10 (согласно спецификации и графика ППР) |  |  |  |
| 1.1. | Панель №1 – защита трансформатора Т-1 | Тр | 1 | Август 2020 |
| 1.2. | Панель №2 – АВР, Т-1, Т-2 | Тр | 1 | Июль 2020 |
| 1.3. | Панель №3 - защита трансформатора Т-2 | Тр | 1 | Май 2020 |
| 1.4. | Панель №4 – СМВ-10кВ | Тр | 1 | Август 2020 |
| 1.5. | Панель №5 – центральная сигнализация | Тр | 1 | Август 2020 |
| 1.6. | Панель №6 – АВР СН | Тр | 1 | Сентябрь 2020 |
| 1.7. | Панель №7 – СН | Тр | 1 | Июль 2020 |
| 1.8. | Панель №8 – блоки питания | Тр | 1 | Сентябрь 2020 |
| 1.9. | Панель №9 – РПН Т-1 | Тр | 1 | Май 2020 |
| 1.10. | Панель №10 – РПН Т-2 | Тр | 1 | Май 2020 |
| 1.11. | Устройства РЗА ячеек КРУ 10кВ | Тр | 26 | Февр-окт 2020 |