15.05.2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытого запроса предложений для заключения договора на выполнение подрядных работ по оснащению дуговыми быстродействующими защитами от КЗ шкафов КРУ-10 кВ в ЗРУ -10 кВ  ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод».

1. Настоящее Техническое задание определяет требования, предъявляемые к проведению проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по оснащению дуговыми защитами от КЗ (коротких замыканий)  шкафов КРУ- 10 кВ в ЗРУ -10 кВ ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод» в количестве 32 штуки.

2. Требования к подрядной организации:

  - Наличие у подрядной и привлекаемых субподрядных организаций свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  указанным в п.1, выданных саморегулируемой организацией (СРО).

Копии свидетельств должны быть предоставлены до начала выполнения работ на объекте.

  - Подрядчик должен иметь опыт выполнения  аналогичных договоров.

  - Подрядчик должен иметь аттестованный (имеющий соответствующую группу по электробезопасности) персонал с опытом выполнения данного вида работ.

  - Подрядчик должен иметь материально-технические ресурсы:

- Автомобиль для перевозки электромонтеров, материалов и оборудования ;

- Монтерский инструмент – для каждого электромонтера.

В достаточном количестве согласно требованиям Правил безопасности:

- Изолирующие штанги

- Плакаты безопасности.

- Указатели напряжения, измерительные клещи.

- Перчатки диэлектрические.

- Средства  индивидуальной защиты.

  - Уровень подготовки персонала Подрядчика и его допуск на объекты Заказчика должны соответствовать  требованиям действующих Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ и Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок.

  - В составе заявки на открытый запрос предложений Подрядчик обязан предоставить сводный сметный расчет и локальные сметы в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 1 января 2000 г., рассчитанных по Территориальным единичным расценкам (ТЕР-2001), подтверждающие сумму затрат, указанную в предложении.

- Основание для проведения работ:

3.1. В соответствии с пунктом.5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и электрических сетей РФ (ПТЭЭСС РФ).

- Место расположения объекта:

  - 4.1. Пер. Якутский, 2 ,г. Шахты, Ростовская область, ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод»

- Основные требования к выполнению работ:

  - 5.1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с действующими Правилами по охране труда (ПОТ от 24.07.2013 г.,                       ПУЭ (издание 7), СНиП,  Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03),

- Объемы и состав работ:

6.1  Оснащение дуговыми защитам  шкафов КРУ-10 кВ ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод» в количестве 32 штуки.

6.2.   Транспортировка материально-технических ресурсов;

  - 6.3.	Пусконаладочные работы в объеме согласно проектной документации и СНиП.

6.4.	Объемы работ определяются проектными решениями;

- Потребность в материально-технических ресурсах:

7.1. Подрядчик обеспечивает комплектацию материалами и оборудованием выполнение всех строительно-монтажных работ согласно спецификациям проектной документации.

7.2. Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком.

- Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

8.1. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты или другую документацию, подтверждающую их качество, на оборудование – паспорта и эксплуатационную документацию.

8.2. Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации.

8.3	При комплектации материалами и оборудованием импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода–изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

8.4 Руководители работ Подрядчика совместно с Заказчиком должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, паспортов или других документов, удостоверяющих их качество в соответствии требованиям ГОСТ и ТУ.

- Контроль качества и приемка работ:

9.1. Руководители работ Подрядчика совместно с Заказчиком должны:

- осуществлять контроль состава и объемов выполняемых работ;

- проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствие требованиям нормативно-технических документов;

- проверять комплектность поставляемого оборудования;

- определять объемы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;

- определять объемы дополнительных, выявленных в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

- Особые условия:

10.1. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проектов производства на все виды работ, утвержденных техническим руководителем Подрядчика и согласованных  представителем Заказчика

10.2. Все согласования и разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке.

10.3. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

10.4. Подрядчик обеспечивает совместно с Заказчиком получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

10.5. Затраты на получение указанных в настоящем пункте разрешений оплачиваются Подрядчиком и включаются в сумму затрат, указанную в предложении.

- Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет Заказчику следующую документацию:

11.1. Исполнительная документация согласно требованиям СНиП 3.01.04-87 (с изменениями):

- перечень организаций, участвовавших в производстве СМР, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий ИТР, ответственных за выполнение этих работ;

- комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проектной документации, сделанных лицами, ответственными за производство СМР;

- общий журнал работ (КС-6), журнал учета выполненных работ (КС-6а);

- сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве СМР;

- протоколы пусконаладочных работ РЗА.

- Гарантии Подрядчика по выполнению работ:

12.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев.

12.2. Подрядчик должен обеспечить:

- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проектной документации, требованиям нормативно-технических документов и технологических карт;

- нормальную работу оборудования в течение срока, оговоренного в паспорте на изделие, ТУ, ТО и т.д. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока, по требованию Заказчика, за свой счет устранить недостатки оборудования, либо заменить оборудование на качественное;

- соблюдение сроков сдачи объекта Заказчику для приемки Приемочной комиссией и ввода его в эксплуатацию;

- устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

13. Сроки выполнения работ.

13.1. Начало выполнения работ – май 2018 г.

13.2. Окончание работ и сдача объектов Приемочной комиссии – декабрь 2019 г.

14. Порядок оплаты работ:

14.1 Смета приобретает силу с момента подтверждения (подписания) еѐ Заказчиком.

14.2 Оплата производится по факту выполненных работ в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами Акта(ов) о приемке работ, утверждѐнных приказом об учетной политики ОА «ШЗГ».

Заместитель главного инженера                                                В.С. Булавинов

по внешним эл. сетям

Начальник УВЭС                                                                         В.В. Савкин

По техническим вопросам обращаться : начальник участка внешних электрических сетей АО «ШЗГ» - Савкин Владимир Викторович, телефон +7 989 703 13 77.