**Ведомость объёмов работ на ремонт трансформаторов 110/10 кВ ПС-110/10кВ**

**ГПП АО «ШЗГ» на 2020г. согласно графика ППР.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Вид ремонта** | **Кол-во ед.** | **Срок исполне**  **ния** |
| 1. | Проведение текущего ремонта трансформатора ТДНГУ 110/10кВ 20000кВА и среднего ремонта трансформатора ТМН 110/10кВ 6300кВА (согласно спецификации и графика ППР) |  |  |  |
| 1.1. | Трансформатор 6300 кВА ТМН-110/10кВ 1 секция | Ср | 1 | Июнь 2020 |
| 1.2. | Трансформатор 20000кВА ТДНГУ-110/10 2 секция | Тр | 1 | Май 2020 |