15.05.2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытого запроса предложений для заключения договора на выполнение подрядных работ по ревизии и наладке устройств РЗА  ПС 110/10 кВ

«АО Шахтинский завод Гидропривод»

1. Настоящее Техническое задание определяет требования, предъявляемые к проведению подрядных работ по ревизии и наладке устройств РЗА  ПС 110/10 кВ

«АО Шахтинский завод Гидропривод»

- Место расположения объекта:

  - 2.1. пер. Якутский, 2 ,г. Шахты, Ростовская область, ПС ГПП 110/10 кВ «Гидропривод»

3. Техническая характеристика объекта: .

Понизительная подстанция ГПП-110/10 кВ построена по типовому проекту 4-07-863 тип 4 «Двухтрансформаторная подстанция ГПП-110/10-6 кВ с трансформаторами мощностью от 16 до 25 МВА» - ГПП-10-IV-2х25-52, разработанного ГПИ «Электропроект», г. Москва, 1965г.

Площадка ГПП-110/10 кВ расположена на северо-востоке от территории завода на расстоянии 20м. Питание ГПП-110/10 кВ осуществляется по двум воздушным линиям электропередач 110 кВ. На ГПП-110/10 кВ установлены два трансформатора мощностью 6300 кВА и 20000 кВА.  Отключение питающих линии трансформаторов осуществляется  при помощи Отделителя с короткозамыкателем ОД-110 Т-1 и ОД-110 Т-2.

- Требования к квалификации и аттестации персонала:

Персонал должен быть аттестован на право проведения монтажных и наладочных работ, самостоятельной проверки сложных защит, знать оборудование и вторичные цепи подстанций. Персонал должен иметь опыт работ в цепях РЗА не менее 3 лет.

- Гарантии Подрядчика по выполнению работ:

4.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев.

4.2. Подрядчик должен обеспечить:

- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проектной документации, требованиям нормативно-технических документов и технологических карт;

- нормальную работу оборудования в течение срока, оговоренного в паспорте на изделие, ТУ, ТО и т.д. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока, по требованию Заказчика, за свой счет устранить недостатки оборудования, либо заменить оборудование на качественное;

- соблюдение сроков сдачи объекта Заказчику для приемки Приемочной комиссией и ввода его в эксплуатацию;

- устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

5. Специальные требования к участникам конкурса:

Наличие лицензии на монтажные и наладочные работы устройств РЗА.

Работа выполняется на действующих эл. установках, находящихся под напряжением до и свыше 1000 В.

Работа выполняется в соответствии с « Правилами по охране труда при эксплуатации эл. установок» РД 153-34.0-150-00, с несением руководителями подрядных организаций ответственности за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на своих участках, за соответствие квалификации персонала, соблюдение им правил ТБ.

Работа производится в течение всего указанного времени планомерно, в объеме выделенных заказчиком средств, в соответствии с ведомостью объемов работ.

При организации работ Участник должен руководствоваться «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 – 750 кВ» РД 153-34.0-35.617-2001, «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кв» РД 153-34.3-35.613-00, а также «Типовой инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» РД 34.35.302-90.

Расходные материалы обеспечивает заказчик из своих средств.

Для выполнения данных работ Участник должен быть укомплектован всем необходимым: проверочными установками, спец. приспособлениями, инструментами и т.п.

Применяемые Участником оборудование, спец. приспособления, инструменты и т.п. должны отвечать соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

На предлагаемый объем услуг по ремонту Подрядной организацией составляется СМЕТА на основании Сборников Территориальных единичных расценок на монтаж оборудования и пусконаладочные работы (ТЕРм 81-03-08-2001, ТЕРп 81-04-01-2001).

13. Сроки выполнения работ.

13.1. Начало выполнения работ – июнь 2018 г.

13.2. Окончание работ и сдача объектов Приемочной комиссии – сентябрь 2019 г.

14. Порядок оплаты работ:

14.1 Смета приобретает силу с момента подтверждения (подписания) еѐ Заказчиком.

14.2 Оплата производится по факту выполненных работ в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами Акта(ов) о приемке работ, утверждѐнных приказом об учетной политики ОА «ШЗГ»

Заместитель главного инженера                                                В.С. Булавинов

по внешним эл. сетям

Начальник УВЭС                                                                         В.В. Савкин

По техническим вопросам обращаться : начальник участка внешних электрических сетей АО «ШЗГ» - Савкин Владимир Викторович, телефон +7 989 703 13 77.