**Ведомость объёмов работ на испытания кабельных линий**

**АО «ШЗГ» на 2020г. согласно графику ППР.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Вид ремонта** | **Кол-во ед.** | **Срок исполне**  **ния** |
| 1. | Проведение испытаний кабельных линий типа АСБ (согласно спецификации и графика ППР) |  |  |  |
| 1.1. | КЛ 10 кВ яч. 19 ТП-1 Т1; ТП-2 Т1; ТПЛ-1 Т1 | И | 1 | Авг-сент 2020 |
| 1.2. | КЛ 10 кВ яч. 5 ТП-1 Т2; ТП-2 Т2; ТПЛ-2 Т2 | И | 1 | Авг-сент 2020 |
| 1.3. | КЛ 10 кВ яч. 20 ТП-3 Т1; ТП-5 | И | 1 | Июль-окт 2020 |
| 1.4. | КЛ 10 кВ яч. 23 ТП-3 Т2; ТП-6 | И | 1 | Июль-окт 2020 |
| 1.5. | КЛ 10 кВ яч. 13 ТП-4 Т2; ТП-11 | И | 1 | Июль-авг 2020 |
| 1.6. | КЛ 10 кВ яч. 12 ТП-4 Т1 | И | 1 | Июль 2020 |
| 1.7. | КЛ 10 кВ яч. 22 ТП-7; ТП-8 | И | 1 | Март 2020 |
| 1.8. | КЛ 10 кВ яч. 25 ТП-9 Т1; ТП-10 Т1 | И | 1 | Май 2020 |
| 1.9. | КЛ 10 кВ яч. 9 ТП-9 Т2;ТП-10 Т2 | И | 1 | Май 2020 |
| 1.10. | КЛ 6 кВ, от яч. № 975ЗРУ 6 кВ ПС Р-9 до РУ-6 кВ КТП № 1362/1 ЗАО «Строймаш» | И | 1 | Май 2020 |
| 1.11. | КЛ 6 кВ, от яч. № 935 ЗРУ 6 кВ ПС Р-9 до РУ-6 кВ КТП № 1362/2 ЗАО «Строймаш» | И | 1 | Май 2020 |
| 1.12. | КЛ 6 кВ ЗАО «Строймаш» | И | 1 | Июнь 2020 |
| 1.13. | КЛ 6 кВ от яч. 13 РП-1256 до КТП-1 ООО «Аффито» | И | 1 | Март 2020 |
| 1.14. | КЛ 6 кВ от яч. 22 РП-1256 до КТП-1 ООО «Аффито» | И | 1 | Март 2020 |
| 1.15. | КЛ 6 кВ от яч. 18 РП-1256 до КТП-4 | И | 1 | Март 2020 |
| 1.16. | КЛ 6 кВ от яч. 18 РП-1256 до КТП-400 | И | 1 | Март 2020 |
| 1.17. | КВЛ 6 кВ ООО «Авангард» | И | 1 | Август 2020 |
| И - испытания | | | | |