**Ведомость объёмов работ на ремонт оборудования ЗРУ-10кВ ПС-110/10 кВ**

**ГПП АО «ШЗГ» на 2020г. согласно графику ППР.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Вид ремонта** | **Кол-во ед.** | **Срок исполне**  **ния** |
| 1. | Проведение среднего и текущего ремонта ячеек отходящих линий ЗРУ 10кВ с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 (согласно спецификации и графика ППР) |  |  |  |
| 1.1. | Ячейка №1 трансформатор собственных нужд типа ТМ 10/0,22 | Ср | 1 | Май 2020 |
| 1.2. | Ячейка №27 трансформатор собственных нужд типа ТМ 10/0,22 | Ср | 1 | Май 2020 |
| 1.3. | Ячейка №2 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Июнь 2020 |
| 1.4. | Ячейка №3 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Февраль 2020 |
| 1.5. | Ячейка №6 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Апрель 2020 |
| 1.6. | Ячейка №7 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Май 2020 |
| 1.7. | Ячейка №8 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Май 2020 |
| 1.8. | Ячейка №9 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Май 2020 |
| 1.9. | Ячейка №23 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Март 2020 |
| 1.10. | Ячейка №24 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Май 2020 |
| 1.11. | Ячейка №25 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Март 2020 |
| 1.12. | Ячейка №26 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Июнь 2020 |
| 1.13. | Ячейка №28 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Октябрь 2020 |
| 1.14. | Ячейка №29 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Апрель 2020 |
| 1.15. | Ячейка №2а отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Апрель 2020 |
| 1.16. | Ячейка №3а отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Июль 2020 |
| 1.17. | Ячейка №4а отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Июль 2020 |
| 1.18. | Ячейка №5 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Июнь 2020 |
| 1.19. | Ячейка №10 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Март 2020 |
| 1.20. | Ячейка №12 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Июль 2020 |
| 1.21. | Ячейка №13 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Март 2020 |
| 1.22. | Ячейка №16 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Июнь 2020 |
| 1.23. | Ячейка №17 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Май 2020 |
| 1.24. | Ячейка №14 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Август 2020 |
| 1.25. | Ячейка №18 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Июнь 2020 |
| 1.26. | Ячейка №19 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Июль 2020 |
| 1.27. | Ячейка №20 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Октябрь 2020 |
| 1.28. | Ячейка №22 отходящих линий с масляным выключателем типа ВМПЭ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Октябрь 2020 |
| 1.29 | Ячейка №11 трансформатор напряжения типа НТМИ-10 со шкафом КВЭ1 | Ср | 1 | Октябрь 2020 |
| 1.30. | Ячейка №21 трансформатор напряжения типа НТМИ-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Июнь 2020 |
| 1.31. | Ячейка №4 разрядник типа РВП-10 со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Июль 2020 |
| 1.32. | Ячейка №15 секционный разъединитель 10кВ со шкафом КВЭ1 | Тр | 1 | Май 2020 |
| 1.33. | Ячейка отходящих линий №13 ООО «Аффито» | Тр | 1 | Ноябрь 2020 |
| 1.34. | Ячейка отходящих линий №18 ООО «Аффито» | Тр | 1 | Ноябрь 2020 |
| 1.35 | Ячейка отходящих линий №22 ООО «Аффито» | Тр | 1 | Ноябрь 2020 |